ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

тел./факс:(4922) 42-01-39

WWW.EPCS.RU                                      eko@epcs.ru

От 15 января  2015 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

на приборы вакуумного фильтрования жидкостей.

| МОДЕЛЬ | КОМПЛЕКТАЦИЯ | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. Приборы вакуумного фильтрования для фильтрации проб воды питьевого назначения при санитарно-микробиологических анализах. |
| ПВФ-35(47)/1 | Коллектор с одной воронкой, вакуумная станция/вакуумный насос. | 29 800 |
| ПВФ-35(47)/2 | Коллектор с двумя воронками, вакуумная станция/вакуумный насос. | 38 500 |
| ПВФ-35(47)/3 | Коллектор с тремя воронками, вакуумная станция/вакуумный насос. | 48 000 |
| ПВФ-35(47)/4 | Коллектор с четырьмя воронками, вакуумная станция/вакуумный насос. | 57 100 |
| ПВФ-35(47)/5 | Коллектор с пятью воронками, вакуумная станция/вакуумный насос. | 65 700 |
| ПВФ-35(47)/6 | Коллектор с шестью воронками, вакуумная станция/вакуумный насос. | 76 300 |
| 2. Приборы вакуумного фильтрования для фильтрации проб воды хозяйственно-питьевого назначения по паразитологическим показателям. |
| ПВФ-142 | Фильтровальная ячейка, эжектор. | 42 000 |
| ПВФ-142 | Фильтровальная ячейка, вакуумная станция. | 56 800 |
| 3. Вакуумная станция к приборам ПВФ, ВС-0,9. | 19 800 |

Действует гибкая система скидок.